г.Лесозаводск, ул.Октябрьская  д.143

Минимальный перечень экономически обоснованной стоимости обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в типовом многоквартирном доме на 2013 год (без учета капитального ремонта, стоимость  работ которых определяется в соответствии с локальным сметным расчетом)

|  | МИНИМАЛЬНЫЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь помещений собственников 5905,3 кв.м. |  |  |  |  |
|  | Перечень обязательных видов работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества дома | Условия выполнения работ, оказания услуг | Стоимость работ и услуг в год, руб. | Цена работ и услуг на 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб. | Размер платы за 1 кв.м. площади помещений в месяц, руб. |
| I | Текущий ремонт общего имущества дома |  | 201961,26 | 2,85 |  |
| II | Содержание общего имущества дома |  |  |  |  |
| 1 | Техническое обслуживание внутридомового инженерного оборудования | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта и устранение незначительных неисправностей в системах отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, а также: ремонт, регулировка, наладка и испытание систем центрального отопления; промывка, опрессовка, консервация и расконсервация системы центрального отопления; укрепление трубопроводов, мелкий ремонт изоляции, проверка исправности канализационных вытяжек и устранение причин при обнаружении их неисправности и т.д. | 215543,45 | 3,04 |  |
| 2 | Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий | Проведение технических осмотров, профилактического ремонта, устранение незначительных неисправностей в конструктивных элементах здания, укрепление водосточных труб, колен и воронок; смена и восстановление разбитых стекол; ремонт и укрепление окон и дверей; очистка кровли от мусора, грязи, снега, наледи, снежных шапок и сосулек и т.д. | 35136,54 | 0,50 |  |
| 3 | Аварийно-ремонтное обслуживание | круглосуточно на системах водоснабжения, водоотведния, теплоснабжения и энергообеспечения | 70863,60 | 1,00 |  |
| 4 | Санитарное содержание лестничных клеток | Согласно договора управления | 90173,93 | 1,27 |  |
| 5 | Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества дома | Согласно договора управления | 91177,83 | 1,29 |  |
| 6 | Очистка участков территории от снега и наледи при проведении механизированной уборки | Согласно договора управления | 15649,05 | 0,22 |  |
| 7 | Сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | В летнее время ежедневно, в зимнее - не реже одного раза в двое суток | 114090,40 | 1,61 |  |
| 9 | Дератизация, дезинсекция |  | 4960,45 | 0,07 |  |
|  | ИТОГО содержание общего имущества в многоквартирном доме |  | 839556,51 | 11,85 | 11,85 |
| III |  | УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ |  |  |  |
|  | УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством услуг и работ подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций(тепло-электроэнергия, аренда, обучение и аттестация персонала, услуги банка, услуги связи, услуги паспортной службы) в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещение, в т.ч. за взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приему заявок от населения и др.) | 396777,10 | 5,60 | 5,60 |
|  | ВСЕГО управление многоквартирным домом и содержание общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
|  |  |  | 1236333,61 | 17,45 | 17,45 |