Приложение №4
к Договору управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: г.Лесозаводск, Путейская, д.4

от ___________г.

Перечень услуг (работ)

по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

Перечень услуг (работ) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме включает:

1. Обеспечение функционирования всех инженерных систем и оборудования дома (вентиляционных каналов, систем отопления, водоснабжения, систем дымоудаления, внутридомовых электрических сетей, в том числе сетей, питающих электроприемники квартир до входных зажимов квартирных электросчетчиков) в пределах установленных норм.

2. Ремонт электропроводки в подъезде дома, а также в местах общего пользования.

3. Техническое обслуживание дома, которое включает в себя: наладку инженерного оборудования, работы по устранению аварийного состояния строительных конструкций и инженерного оборудования, технические осмотры отдельных элементов и помещений дома, планово-предупредительные ремонты внутридомовых сетей, подготовку дома и его инженерных сетей к сезонной эксплуатации, санитарное содержание лестничных клеток и придомовых территорий.

3.1. При проведении технических осмотров и обходов (обследований):

3.1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров);

3.1.2. Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.);

3.1.3. Устранение незначительных неисправностей технических устройств;

3.1.4. Прочистка канализационного лежака;

3.1.5. Проверка исправности канализационных вытяжек;

3.1.6. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах;

3.1.7. Частичный ремонт кровли площадью до 5 м2.

3.2. При подготовке дома к эксплуатации в весеннее-летний период:

3.2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок.

3.2.2. Снятие пружин на входных дверях.

3.2.3. Консервация системы центрального отопления.

3.2.4. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок.

3.2.5. Ремонт просевших отмосток.

3.3. При подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

3.3.1. Ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем центрального отопления;

3.3.2. Ремонт труб наружного водостока.

3.3.3.  Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах в подвальных помещениях;

3.3.4. Замена разбитых стекол окон, незначительный ремонт входных дверей в подъездах и во вспомогательных помещениях;

3.3.5.  Установка пружин на входных дверях подъездов;

3.3.6.  Ремонт и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов;

3.4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров

3.4.1.  Смена прокладок в водопроводных кранах.

3.4.2.  Уплотнение сгонов.

3.4.3.  Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках.

3.4.4.   Укрепление трубопроводов.

3.4.5.  Проверка канализационных вытяжек.

3.4.6. Мелкий ремонт изоляции.

3.4.7. Смена перегоревших электролампочек в лестничных клетках.

3.4.8.  Устранение мелких неисправностей электропроводки.

3.5. Санитарное содержание придомовых территорий:

а) уборка в зимний период:

- подметание свежевыпавшего снега - 1 раз в сутки;

- посыпка территорий противогололедными материалами – по мере необходимости;

- подметание территорий в дни без снегопада - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

б) уборка в теплый период:

- подметание территорий в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в двое суток;

- промывка урн - 1 раз в месяц;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

- подметание территорий в дни выпадения обильных осадков - 1 раз в двое суток;

- стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев - 1 раз в год;

- протирка указателей - 1 раз в год.

3.4. Санитарное содержание лестничных клеток:

а) влажное подметание лестничных площадок и маршей  2 раза в неделю:

б) мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в 10 дней;

в) мытье окон - 2 раза в год;

г) влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, обметание пыли с потолков - 2 раза в год;

д) влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, почтовых ящиков - 1 раз в месяц.

| Управляющая организация: Директор ООО «Жилищная компания-2» _____________________/Битинеков В.Н./ М.п. | Собственник жилого помещения №___, дома №4 по ул.Путейская г.Лесозаводска ________________/ ___________________/ |
| --- | --- |